## свод
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2018 год
МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф-24 | 10 | 21,30 2018.02.07 | 21,45 2018.02.07 | А | 0.91667 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 2925 |  | 0 |  |  | 1 | 177.8333 | 55
2 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф-26 | 10 | 21,30 2018.02.07 | 22,25 2018.02.07 | А | 1.6667 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 3325 |  | 0 |  |  | 1 | 321.6667 | 100
4 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф-26 | 10 | 12,10 2018.03.08 | 12,40 2018.03.08 | А | 0.5 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 489 |  | 0 |  |  | 1 | 97 | 30
5 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф-24 | 10 | 20,45 2018.04.11 | 23,05 2018.04.11 | А | 2.3333 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 6435 |  | 0 |  |  | 1 | 450.3333 | 140
6 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф-10 | 10 | 10,20 2018.04.20 | 18,15 2018.04.20 | А | 5.9167 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 28305 |  | 0 |  |  | 1 | 1106.4167 | 355
7 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф-21 | 10 | 15,50 2018.04.22 | 16,55 2018.04.22 | А | 1.0008 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 5100 |  | 0 |  |  | 1 | 193.1608 | 60.05
8 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | РП | Ф-10 | 10 | 12,35 2018.05.30 | 12,48 2018.05.30 | А | 0.21667 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 1107 |  | 0 |  |  | 1 | 41.8167 | 13
9 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф-20 | 10 | 04,10 2018.06.20 | 07,45 2018.06.20 | А | 3.5833 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 4724 |  | 0 |  |  | 1 | 691.5833 | 215
10 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф-27 | 10(10,5) | 05,20 2018.07.18 | 05,38 2018.07.18 | А | 0.3 | ТП | 0 | ТП | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 120 |  | 0 |  |  | 1
11 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф-27 | 10(10,5) | 07,45 2018.08.06 | 11,45 2018.08.06 | А | 4 | ТП | 0 | ТП | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 1589 |  | 0 |  |  | 1
12 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф-21 | "10(10,5)" | 10,45 2018.10.25 | 11,28 2018.10.25 | А | 0.716 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 4741 |  | 0 |  |  | 1
13 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф-3 | "10(10,5)" | 2,56 2018.11.24 | 4,10 2018.11.24 | А | 1.233 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 2792 | 0 | 1 | 2791 | 0 | 0 | 1 | 2791 | 0 | 8164 |  | 0 |  |  | 1
14 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф-27 | "10(10,5)" | 6,42 2018.12.30 | 7,20 2018.12.30 | А | 0.633 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 2791 | 0 | 0 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 2791 | 0 | 4191 |  | 0 |  |  | 1
15 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф-18 | "10(10,5)" | 7,00 2018.12.30 | 7,20 2018.12.30 | А | 0.333 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 1562 | 0 | 4 | 1558 | 0 | 0 | 4 | 1558 | 0 | 2205 |  | 0 |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи
электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 23.3492 | [14 empty] | 73420 |  |  |  |  | 1 |  | 968.05
— по ограничениям, связанным
с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 23,35 | [14 empty] | 73420 |  |  |  |  | 1
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В
— по внерегламентным отключениям,
учитываемым при расчете показателей
надежности, в том числе индикативных
показателей надежности | [6 empty] | В1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь